| Kapsam | Parametre Analiz Metodu | Standart Adı |
| --- | --- | --- |
| Bitümler ve Bitümlü Bağlayıcılar | İğne Batma Derinliği Tayini | TS EN 1426 |
| Bitümler ve Bitümlü Bağlayıcılar | Yumuşama Noktası Tayini Halka ve Bilye Metodu | TS EN 1427 |
| Agregalar | Los Angeles Deneyi İle Parçalanmaya Karşı Direncin Tayini | TS EN 1097-2 |
| Agregalar | Tane Yoğunluğu ve Su Emmenin Tayini (31,5 mm-4 mm Piknometre Yöntemi) | TS EN 1097-6 |
| Taze Beton | Çökme (Slump) Deneyi | TS EN 12350-2 |
| Çimento ve Benzeri Yapı Malzemeleri | Basınç Dayanımı Tayini | TS EN 196-1 |
| Çimento ve Benzeri Yapı Malzemeleri | Eğilme Dayanımı Tayini | TS EN 196-1 |
| Çimento ve Benzeri Yapı Malzemeleri | Standart Kıvam Tayini | TS EN 196-3 |
| Çimento ve Benzeri Yapı Malzemeleri | Priz Başlangıç Süresinin Tayini | TS EN 196-3 |
| Çimento ve Benzeri Yapı Malzemeleri | Priz Bitiş Süresinin Tayini | TS EN 196-3 |
| Zeminler | Likit Limitin Çarpmalı Cihazla Tayini (Yarı Logaritmik Grafik Kullanılarak) | TS 1900-1 |
| Zeminler | Plastik Limitin Tayini ve Plastisite İndisinin Bulunması | TS 1900-1 |
| Zeminler | Su İçeriğinin Belirlenmesi (Etüvde Kurutma Yöntemi) | TS EN ISO 17892-1 |